Vec: Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „IBV Trenčianske Jastrabie v obci Trenčianske Jastrabie“,  Stavebný objekt: SO 01 Komunikácia

Verejná vyhláška

# STAVEBNÉ POVOLENIE

# Obec Trenčianske Jastrabie ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „IBV Trenčianske Jastrabie v obci Trenčianske Jastrabie“, Stavebný objekt: SO 01 Komunikácia stavebníkov: Pavol Urbanovský a manž. Blažena Urbanovská, 913 22 Trenčianske Jastrabie 239 zo dňa 14.10.2021 v  stavebnom konaní  na základe výsledkov uskutočneného konania podľa § 62-74 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorého účastníkmi sú:

- Pavol Urbanovský,  913 22 Trenčianske Jastrabie 239 – stavebník – zaslané na vedomie

- Blažena Urbanovská, 913 22 Trenčianske Jastrabie 239 – stavebník – zaslané na vedomie

- Ľuboš Bulko, 913 21 Trenčianska Turná 1304 – vlastník parc.č. 2129

- Margita Bulková,  913 21 Trenčianska Turná 1304 – vlastník parc.č. 2129

- Ivan Jambor, Pod Juhom 6789/44, 911 01 Trenčín – vlastník parc.č. 2128/16, 2128/17

- Petra Kňazovčíková, Mateja Bela 2462/24, 911 08 Trenčín – vlastník parc.č. 2128/18

- Ján Hrubý, Pod Vodojemom 214/5, 956 41 Uhrovec – vlastník parc.č. 2127/10

- Ivana Gajdošíková, Osvienčimská 10, 911 01 Trenčín – vlastník parc.č. 2127/10

- Dávid Harský, SNP 1677/18, 908 51 Holíč – vlastník parc.č. 2127/10

- Dominik Kotleba, Lesnícka 24/7, 911 05 Trenčín – vlastník parc.č. 2128/18

- Lucia Dubielová, Štúrova 446/54, 061 01 Spišská Stará – vlastník parc.č. 2128/19

- MF Build Invest, s.r.o., Mateja Bela 2494/2, 911 08 Trenčín– vlastník parc.č. 2128/20

- Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102 – vlastník parc.č. 3983/2

- Ing. František Matečný, PROmat TN s.r.o., Matice slovenskej 447/56, 911 05 – projektant

r o z h o d o l   takto:

Podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, sa :

pre stavebníkov: Pavol Urbanovský a manž. Blažena Urbanovská, 913 22 Trenčianske Jastrabie

p o v o ľ u j e

stavbu: „IBV Trenčianske Jastrabie v obci Trenčianske Jastrabie“

Stavebný objekt:

SO 01 Komunikácia

na pozemku parc. č. 2128/11 (CKN)

katastrálne územie: Trenčianske Jastrabie

Obec: Trenčianske Jastrabie

- Popis stavby:

SO 01 Komunikácia

Všeobecne:

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie prístupovej miestnej obslužnej komunikácie pre potreby sprístupnenia uvažovanej výstavby RD s napojením prístupovej komunikácie na jestvujúci komunikačný systém – na v minulosti povolenú prístupovú komunikáciu k rodinnému domu stavebníka Pavol Urbanovský (vlastne prvý úsek miestnej obslužnej komunikácie), ktorá sa pôvodne napája na cestu III/1861 v intraviláne obce Trenčianske Jastrabie. Riešená lokalita IBV sprístupňuje 6 pozemkov pre rodinné domy.

V rámci riešenej PD sa navrhujú 2 vetvy miestnej obslužnej komunikácie, pričom na pôvodnú prístupovú komunikáciu sa napája vetva „A“ – ako predĺženie pôvodnej obslužnej komunikácie. Navrhovaná vetva „B“ sa napája na vetvu „A“ v stykovej križovatke a tvorí alternatívne prepojenie na riešenú komunikáciu stavebníka Vladimíra Križana.

Riešené vetvy komunikácie sa navrhujú funkčnej triedy C3, kategória MO 6,0/30 (šírka medzi obrubníkmi 5,00m), s jednostranným chodníkom šírky 1,50m (jednostranná zástavba RD). Samotná križovatka vetiev „A“ a „B“ tvorí súčasne obratisko zodpovedajúce vozidlám vyvážajúcim komunálny odpad (vozidlá do dĺžky 9,0m), pričom pohyb vozidiel na obratisku (križovatke) je softwarovo overený obalovými krivkami.

Technické riešenie

Smerové pomery:

Navrhovaná miestna obslužná komunikácia zabezpečujúca prístup k uvažovaným RD je v rámci riešenej PD navrhovaná v dvoch vetvách – vetva „A“ a vetva „B“. Vetvy sú navrhované ako priamky bez smerových oblúkov.

Vetva „A“ je od začiatku staničenia vedená priamo ako predĺženie prístupovej komunikácie k RD. Celková dĺžka komunikácie – vetvy “A“ je 132,86m.

V staničení 0,098 70 vetvy „A“ je riešená komunikácia – vetva „B“, ktorá svojim riešením zároveň predstavuje otoč automobilov. Komunikácia je riešená ako priamka o celkovej dĺžke 22,77m a je vo vzťahu k vetve „A“ navrhnutá pod uhlom 100,5862g.

Polomery vnútorných hrán oblúkov v mieste stykovej križovatky vetvy „A“ a „B“ sa navrhujú  o hodnote R=5,50m (vyhovuje pre vozidlá vyvážajúce TKO – viď. obalové krivky).

Navrhovaná styková križovatka bude upravená dopravným značením. Vo výkresovej časti sú vykreslené rozhľady v križovatke, t.z. navrhované objekty nebudú zasahovať do rozhľadových polí (trojuholníkov) na križovatke.

Návrh priestorového riešenia dopravného napojenia vychádzal s jestvujúcich hraníc pozemkov v danej lokalite.

Šírkové pomery:

Riešené komunikácie – vetva „A“ a vetva „B“ sú navrhnuté ako dvojpruhové obojsmerné miestne obslužné komunikácie, funkčnej triedy C3, v kategórii MO 6,0/30, šírka vozovky medzi obrubníkmi je 5,0m, t.z. jazdné pruhy sú o šírke 2 x 2,50m. Vedľa komunikácie je riešený jednostranný chodník o šírke 1,50m (po navrhované oplotenia, resp. hranice pozemkov), oddelený od vozovky vyvýšeným obrubníkom. Nakoľko predmetná riešená ulica je slepá, vzhľadom k predpokladanej intenzite pohybu chodcov jeho šírka sa navrhuje o hodnote zodpovedajúcej STN 73 6110, čl. 12.3.4.2, tzn. 1,50m.

Sklonové a výškové pomery

Z dôvodu navrhovaného odvodnenia komunikácií sú vetvy „A“ a „B“ riešené s jednostranným priečnym sklonom o hodnote 2%. Chodníky sú riešené s jednostranným priečnym sklonom o hodnote 2% smerom k vozovke.

Nakoľko jestvujúci terén v dotknutej lokalite je svahovitý, pozdĺžny sklon komunikácie bude z väčšej časti prispôsobený jestvujúcim pomerom v lokalite, aby sa minimalizovali zemné práce a výškové rozdiely komunikácie od susedných pozemkov. V mieste napojenia na jestvujúce komunikácie musí byť výškové osadenie navrhovanej komunikácie prispôsobené jestvujúcim pomerom.

Niveleta komunikácie vetvy „A“ v úseku od ZU po KU kolíše od hodnoty -1,4% po max. pozdĺžny sklon -3,246%, v zlomoch pozdĺžnych sklonov sa navrhuje výškový oblúk (viď. výkr. č.2 – pozdĺžny profil).

Niveleta komunikácie vetvy „B“ (prepojenie na paralelnú komunikáciu investora p. Križan) klesá v celom úseku od ZU po KU o hodnote -9,0% (viď. výkr. č.3 – pozdĺžny profil).

Od vozovky je chodník oddelený cestnými betónovými obrubníkmi 15/26/100 osadenými do betónu C16/20-XF1 s bočnou oporou a vyškárovaním cementovou maltou, ktoré sú oproti nivelete komunikácie vyvýšené o 100mm.

Chodníky sú z vonkajšej strany lemované parkovým obrubníkom 5/20/100 osadeným do betónu C16/20-X0, XF4 s bočnou oporou, resp. následne prípadným oplotením pozemkov rodinných domov.

V miestach vjazdov do rodinných domov bude vjazd cez chodník realizovaný bezbariérovou úpravou - obrubníkova rampa (STN 73 6110 čl.12.3.4.3 a TP 048, čl.5.7), t.z. dôjde k osadeniu cestných obrubníkov do výšky 20mm nad niveletou vozovky a plynulému prechodu na dĺžke 1,0 m do pôvodnej nivelety chodníka - viď. výkres „Detail bezbariérovej úpravy chodníka v mieste vjazdu do RD“ (výkr.č.10).

Presná poloha bezbariérovej úpravy obrubníkov v miestach vjazdov do RD bude určená pred začiatkom výstavby komunikácie, resp. v čase, keď bude jednoznačne definovaná poloha jednotlivých vjazdov do rodinných domov.

Technické riešenie úprav

Úprava navrhovaných komunikácií (vetva „A“ a „B“) sú navrhnuté pre skupinu dopravného zaťaženia „TDZ IV“ (musí zodpovedať pre vozidlá do 40 ton, pričom stupeň zhutnenia na úrovni pláne sa uvažuje vozovky edef2 / edef1 ≤ 2,5) v nasledovnom priečnom zložení (Katalóg MK):

-  Asfaltový betón obrusný		      	 AC 11 O,II; CA 50/70	      	 50mm  (STN EN 13108-1)

-  Spojovací asfalt. postrek 0,5kg/m2      	 PS,A; C65B4			         (STN EN 12591)

-  Asfaltový betón ložný			 AC 16 L,II; CA 50/70	      	 70mm  (STN EN 13108-1)

-  Infiltračný asfaltový postrek 0,7kg/m2	 PI, A; C65B4	  		         (STN EN 12591)

-  Cementom stmelená zmes, (Eo=70MPa)	 CBGM C8/10;22CEMIII/A32,5N	200mm  (STN EN 14227-1)

-  Štrkodrva; 31,5 (45)  (Eo=70MPa)	 	 UMŠD; 31,5 (45); Gc	      	200-250mm  (STN 73 6126)

Spolu :			 			                	520-570mm

-  Zhutnený štrkový násyp po 20cm vrstvách

-  Geokompozit Polyfelt Rock PEC 95/95, 530 g/m2

-  Zhutnená pláň – rastlý terén zhutniť na 102% PS  (Edef2=60 Mpa)

V prípade potreby je potrebné podložie (zeminu) stabilizovať vápnom, pre zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti a kvality navrhovanej vozovky je nutné upraviť je podložie vrátane zemnej pláne tak, aby zodpovedalo požiadavkám uvedeným v zásadách pre navrhovanie vozoviek.

V prípadoch, keď z hľadiska výškového rozdielu medzi úrovňou pláne vozovky a odhumusovanou plochou (- 300mm) terénu bude väčší rozdiel ako 500mm, dosypanie spodnej časti vrstvy násypu sa

vykoná zo súdržných zemín (štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy – GF) s relatívnou uľahlosťou ID=0,85.

V mieste napojenia na jestvujúcu prístupovú obslužnú komunikáciu k prvému RD sa vozovka napojí preplátovaním vozovky komunikácie. V mieste preplátovania sa odfrézuje vozovka v šírke 400mm a v hr. 120mm. Na rozhraní rozšírenia asfaltového povrchu cesty s pôvodnou vozovkou komunikácie sa navrhuje vloženie prefabrikovanej asfaltovej zálievky vo forme trvale pružnej natavovacej pásky.

Samotné preplátovanie vozovky MK sa vykoná na šírku 400mm v hrúbke 120mm nasledovne:

-  Asfaltový betón obrusný		      	 AC 11 O,II; CA 50/70	      50mm  (STN EN 13108-1)

Spojovací asfalt. postrek 0,5kg/m2      	 PS,A; C65B4			       (STN EN 12591)

-  Asfaltový betón ložný			 AC 16 L,II; CA 50/70	      70mm  (STN EN 13108-1)

-  Infiltračný asfaltový postrek 0,7kg/m2	 PI, A; C65B4	  		       (STN EN 12591)

Spolu :			 			    	     120mm

Počas prác musia byť dodržané tieto požiadavky :

- povrch zemnej pláne musí byť vo všetkých etapách prác odvodnený (pomocou pozdĺžneho a priečneho sklonu),

- v pozdĺžnom smere sa vrstvy násypu pokladajú vodorovne, odťaženie v záreze postupuje od najnižšieho miesta bodu nivelety,

- min. priečny sklon pláne je 3,00%,

- násyp nebude budovaný na zmrznutom podloží ani zo zmrznutej zeminy.

Musia byť ďalej dodržané tieto požiadavky :

- násyp musí byť budovaný zo zemín vhodných do násypu a zeminy sa  budú ukladať do násypu pri vlhkosti blízkej optimálnej, stanovenej skúškou Proctor standart s max.  odchýlkou 3,00%,

- pri vykonávaní zemných prác za nepriaznivých poveternostných podmienok sa neodťaží vrstva hr. 0,30 m v záreze a v násype sa znehodnotená vrchná vrstva vymení, príp. inak upraví,

- najväčšia nerovnosť povrchu pláne meraná 4 m dlhou latou nesmie byť väčšia než 30 mm,

- najmenšia požadovaná hodnota modulu pretvárnosti stanovená z  druhého zaťažovacieho cyklu (podľa STN 72 1006) je 45,00 MPa pre  jemnozrnné zeminy v  súlade s STN 72 1001,

- je neprípustný akýkoľvek dlhodobý pohyb stavebných mechanizmov po prirodzene rastlých zeminách na zhutnenej pláni a nesmú byť na nej  skládky materiálov, aby nedošlo k ich znehodnoteniu (je potrebné v čo najkratšej dobe vykonať ochrannú nestmelenú vrstvu),

- Pred kladením konštrukčných vrstiev bude zemná pláň zrovnaná a zhutnená. Únosnosť bude preukázaná minimálne dvomi zaťažovacími skúškami.

Úprava chodníka je navrhnutá v nasledovnom priečnom zložení :

-  Zámková dlažba betónová, bezšpárová - ostrohranná  	ZD	            60mm  (STN EN 1338)

-  Lôžko z drven. kameniva;  4/8				L	            40mm  (STN EN 13242)

-  Štrkodrva; 31,5; (Eo=45MPa)			        UMŠD; 31,5; Gp   200mm  (STN 73 6126)

Spolu :				 			    	    300mm

-  Separačná vrstva –geotextília Geomatex NTB10 600 g/m2

-  Zhutnená pláň – rastlý terén zhutniť na 102% PS  (Edef2 =45Mpa)

Zásyp po výkope pod chodníkmi sa zrealizuje z nesúdržnej zeminy – štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy (GF), relatívna uľahnutosť do 500mm pod pláňou ID = 0,85, hutnený po vrstvách o max. mocnosti 200mm.

Svahovanie terénu za chodníkmi na stavebných parcelách rodinných domov sa vykoná prehodenou zeminou v sklone max. 1:2, terén svahu bude o 30mm nižšie od nivelety parkového obrubníka.

Ostatné nespevnené plochy (bezpečnostný zelený pás medzi vozovkou a susednou parcelou) budú riešené zelenými plochami so zahumusovaním v hrúbke 100mm s následným zatrávnením trávovým semenom v množstve 4kg/100m2. Niveleta zelených plôch je vždy o 30mm nižšie ako niveleta obrubníkov. Samotné sadové úpravy nie sú predmetom riešenia tohto stavebného objektu.

Odvodnenie

Odvodnenie komunikácií a chodníkov je zabezpečené ich priečnym a pozdĺžnym spádovaním do navrhovaného odvodňovacieho systému - navrhovaných uličných vpustov – UVB 50 príp. typ MONOROAD 400. V rámci výstavby komunikácií je potrebné osadiť 5 uličných vpustov s mrežou a nálevkou s kalovým košom – STN 13 6331. Mreža vpustu musí zodpovedať zaťaženiu pre ťažkú dopravu – tr. D400.

Odvodnenie pláne komunikácií a chodníkov je zaistené ich priečnym sklonom 3% smerom k trativodnej ryhe šírky 500 mm, v ktorej v pieskovom lôžku hr. 50 mm je uložená flexibilná perforovaná trubka  Ø 150mm so zaústením do riešenej kanalizácie.

Dno ryhy bude umiestnené v nenamŕzavej hĺbke (400mm pod niveletou cestnej pláne), min. však 250mm pod niveletou cestnej pláne, resp. min. 100mm pod niveletou upravenej cestnej pláne. Zásyp ryhy sa vykoná drveným kamenivom fr. 32-63.

Zaústenie vpustí a pozdĺžnej drenáže bude do dažďovej kanalizácie.

Odvodnenie – technická správa:

Projekt rieši odvod dažďových vôd z novozriaďovanej prístupovej komunikácie k uvažovanej zástavbe rodinných domov do vsakovacieho systému.

Dažďové vody budú odvádzané do vsakovacích jám v zmysle schváleného projektu pre územné rozhodnutie/DUR/.

Návrh technického riešenia- popis objektu:

Na prístupovej ceste je podľa projektu SO Komunikácia, navrhnutých 5/päť/ uličných vpustov / UVI-UV5/podľa projektu SO Komunikácia.

Návrh vsakovacích jám:

Vsakovacia jama VJ3 /určená pre vetvu "B" navrhovanej komunikácie:

Odvodňovaná plocha komunikácie: 140 m2

Koeficient odtoku: 0,7

Výdatnosť smerného dažďa: 135 1/s/ha

Množstvo dažďových vôd:

Qd = 0,7x 0,014x 135 = 1,3 l/s Periodicita návrhového dažďa: p = 0,2

Koeficient filtrácie zeminy 5x 1 0-4

Vsakovacia plocha vsakovacej jamy DN 1,0 m -1,1 m2

HÍbka vsaku 1,5 m

HÍbka filtračnej vrstvy 0,5 m Skutočný objem vsakov 1,17 m3

Kritický čas trvania dažďa 15 min

Množstvo dažďovej vody vsiaknutej za jednotku času:

Qs I m3/s/= kfl 4 x As

kf - koeficient filtrácie : 5xl0 -4 m/s

As - 1,1 vsakovacia plocha: 1,1 m2

Qs= 0,0005 14 xl, 1 = 0,013 lis 7,8 l/min/

Čas trvania vsiaknutia dažďových vôd: 150 min

Vsakovacia jama VJ1,VJ2 sú určené pre dažďové vody z vety "A" navrhovanej komunikácie

Dažďové vody sa rovnomerne odvedú do dvoch vsakovacích jám.

Odvodňovaná plocha komunikácie: 840 m2

Koeficient odtoku: 0,7

Výdatnosť smerného dažďa: 135 l/s/ha Množstvo dažďových vôd:

Qd = 0,7x 0,084x 135 = 7,91/s Periodicita návrhového dažďa: p = 0,2 Koeficient filtrácie zeminy 5xl0-4

Vsakovacia plocha vsakovacích jám DN 1,5 m -/2, x2,5 -5,0m2/

Hĺbka vsaku 1,5 m

HÍbka filtračnej vrstvy 0,5 m Skutočný objem vsakov 5,2 m3

Kritický čas trvania dažďa 11 min

Množstvo dažďovej vody vsiaknutej za jednotku času:

Qs / m3/s/= kfl 4 x As

kf - koeficient filtrácie : 5xlO -4 m/s

As - 5,0 vsakovacia plocha: 5,0 m2

Qs= 0,000514 x 5 = 0,6 l/s 36 l/min/

Čas trvania vsiaknutia dažďových vôd: 144 min

Dažďové vody z komunikácie sa odvedú do vsakovacích šácht. Dažďovú vodu z komunikácie budú zachytávať uličné vpusty /5 ks/ Ich počet a umiestnenie je prebraté z časti SO- Komunikácia. Dažďové cestné vpusty musia mat' záchytné koše na splaveniny a kalojem.

Dažďové vpusty sú dodávkou časti" Komunikácia." Táto PD zabezpečuje osadenie vsakovacích šácht.

Umiestnenie vsakovacích šácht je navrhnuté tak, aby spĺňali uznesenie vyhlášky č.442/2002 ochranných pásmach verejného vodovodu a kanalizácie. Ochranné pásmo verejného vodovodu a kanalizácie do DN 500 je 1,5m od krajnej steny potrubia! Zriadenie vsakovacej šachty musí byt' prevedené tak, aby vonkajší okraj vsakovacej šachty bol min. 1,5 m od vodovodu. Pripojovacie potrubie od vpustov je navrhnuté z potrubia PP DN 200 patričnej dĺžky.

Podzemná voda:

Z hľadiska hydrogeologických pomerov je možné konštatovať, že hladina podzemnej vody je v úzkej hydraulickej spojitosti s hladinou vody v miestnom potoku a nedosahuje úroveň podkladnej vrstvy pod komunikáciou. Podľa dostupných prieskumov sa úroveň spodnej vody nachádza cca 10 metrov pod úrovňou terénu /hĺbka studní v okolitých domov/. Dno vsakovacej jamy musí byť min. 1,0 m nad hl. spodnej vody /v našom prípade je táto podmienka splnená s veľkou rezervou/

Prípojné potrubie od vpustu do vsakovacej jamy je navrhnuté z PP potrubia DN 200. Uličné vpusty UV1-UV5 pre odvádzanie dažďových vôd z komunikácie sú navrhnuté typ. Vodeko s košom na bahno a usadzovacím priestorom /kalojem/.

- Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

- Pozemok CKN parc.č. 2128/11 – orná pôda

- k.ú. Trenčianske Jastrabie

- Rozhodnutie o trvalom odňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu vydané Okresným úradom v Trenčíne, Pozemkový a lesný odbor dňa 23.09.2021, pod č.j.:OU-TN-PLO1-2021/025426-002.

- Projektovú dokumentáciu vypracoval:

- Ing. František Matečný, autorizovaný stavebný inžinier, č.opr.6466*I2

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky:

- Stavba bude umiestnená na pozemku CKN parc.č. 2128/11 – orná pôda, katastrálne územie Trenčianske Jastrabie.

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného  úradu.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať  ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z. SÚBP a SBÚ. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

- Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, § 43e, § 47 až § 53 stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.

- Stavba bude ukončená: do dvoch rokov odo dňa oznámenia začatia výstavby po nadobudnutí  právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky na základe výberového konania.

- Vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa § 45 ods. 1 písm. c  stavebného zákona uskutoční oprávnená osoba.

- Stavebník je povinný:

- Oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

- V zmysle § 100 stavebného zákona umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nahliadnuť do projektovej dokumentácie a vytvárať  predpoklady pre výkon štátneho stavebného dohľadu.

- Stavebník je povinný prevádzať stavbu podľa projektu a to so všetkými technickými požiadavkami na výstavbu.

- Viesť stavebný denník, pri jednoduchých stavbách jednoduchý záznam o stavbe, ktorý spolu podpisuje osoba vykonávajúca stavebný dozor.  denníku resp. zázname je povinný uviesť aj osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je stavebník povinný zabezpečiť urýchlene prvú pomoc zranenej osobe vyžiadať lekársku pomoc a miesto úrazu zabezpečiť až do príchodu POLÍCIE.

- Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v záujmovom území ich správcami.

- Udržiavať poriadok a čistotu v okolí stavby a znížiť na minimum jej negatívny dopad na vlastníkov susedných nehnuteľností, hlavne dodržať ustanovenia cestného zákona.

- Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák. č.71/1967 Zb. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.

- Stavebník všetky podmienky za ktorých mu je stavba povolená je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.

- Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:

- Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3

- Podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona u k l a d á žiadateľovi podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:

- Skrývkovú zeminu využiť hospodárne a účelne v zmysle § 2 ods. 7 vyhlášky č. 508/2004, ktorou sa vykonáva § 27 zákona (ďalej len vyhláška č. 508/2004"). Hospodárnym a účelným využitím skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy sa rozumie jej zhrnutie, odvoz a rozhrnutie na iné poľnohospodárske pozemky zodpovedajúcej kvality, zúrodnenie menej úrodných poľnohospodárskych pôd a jej použitie na výrobu kompostu alebo záhradnej pôdy, alebo na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nepoľnohospodárskych pôd, ktoré neboli vyradené z biologického látkového kolobehu s rastlinstvom, ako je poľnohospodárska zeleň, ekologická zeleň a okrasná zeleň.

- Poľnohospodársku pôdu odňať v odsúhlasenom rozsahu a súčasne zabezpečiť, aby pri použití predmetnej pôdy nedošlo ku škodám na priľahlých pozemkoch a kultúrach.

- Rešpektovať hranice záberu vyznačené v teréne podľa hraníc odnímaných parciel.

- Dbať na to, aby pri stavebnej činnosti nedošlo k zhoršeniu prirodzených vlastností okolitej poľnohospodárskej pôdy.

- Pred začiatkom stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľ. pôdy odnímanej natrvalo zo všetkých budúcich zastavaných a spevnených plôch a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky HH schválenej v bode II. tohto rozhodnutia. Vlastná realizácia skrývky HH do hĺbky 20 cm z celkom plochy 1155 m2 v objeme 231 m3 musí byť vykonaná tak, aby materiál nebol premiešaný s menej kvalitnou zeminou z podložia a pri rozprestieraní na nový pozemok dbať na to, aby nedošlo k zhutneniu pôdy - napr. rozprestieraním mokrej skrývkovej zeminy, jej nerovnomerným rozprestretím, alebo prejazdmi ťažkých mechanizmov. Práce na skrývke vykonávať v období bez dažďov.

- Vykonanie skrývky humusového horizontu oznámiť písomne listom na OU-TN-PLO alebo elektronickou poštou (e-mail:plop.tn@minv.sk).

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľ. pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä chrániť ju pred zaburinením a porastom samonáletu drevín.

- Za množstvo skrývaného humusového horizontu a jeho rozprestretie na poľnohospodárske pozemky zodpovedá investor stavby.

- Rozhodnutie o trvalom vyňatí poľnohospodárskej pôdy vydané dňa 23.09.2021, pod č.j.:OU-TN-PLO1-2021/025426-002.

- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

- s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- Práce budú prevádzané bez zásahu do cesty III/1861.

- Prístupová komunikácia bude vybudovaná tak, aby povrchové vody nevytekali na cestu III/1861.

- Stavebník pred začiatkom prác požiada príslušný cestný správny orgán o vydanie Zvláštneho užívania pozemných komunikácií z dôvodu realizácie inžinierskych sietí a Určenia prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby

- Vyjadrenie vydané dňa 27.12.2021 pod č.j.: TSK/2021/04376-9

- Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

- Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je výstavba prístupovej komunikácie k navrhovaným RD, ktorá bude napojená na existujúcu prístupovú komunikáciu k RD p. Pavla Urbanovského, t.j. existujúca komunikácia napojená na cestu III/1861 bude predĺžená.

- Nová komunikácia má pozdĺžny sklon klesajúci od cesty III. triedy, takže odvádzanie dažďovej vody z jej povrchu bude riešené mimo cestné teleso cesty III11861, na pozemku stavebníka.

- Pri samotnej realizácii požadujeme:

- vybudovaním príjazdovej komunikácie nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov cesty IIII1861 a odvádzaniu povrchovej vody na vozovku

- počas prác musí zostať aspoň jeden jazdný pruh o min. šírke 2,75 m prejazdný

- pri vykonávaní prác je úsek cesty potrebné vyznačiť prenosným dopravným značením v zmysle určenia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozem. komunikácií v Trenčíne počas prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty a nesmie byť obmedzená premávka na ceste

- Za uvedených podmienok s ú h I a s í m e s vydaním:

- stavebného povolenia

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie

- Vyjadrenie vydané dňa 16.12.2021 pod č.j.: SC/2021/2096-2

- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A

- Vydáva nasledujúce záväzné stanovisko a určuje tieto podmienky:

- Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác).  Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

- Stanovisko vydané dňa 25.02. 2021 pod č.j.: KPUTN-2021/4493-2/14854/NIP

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

- Vyjadrenie vydané dňa 11.3. 2021 pod č.j.: ORHZ-TN1-136-001/2021.

- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6

- s vydaním stavebného povolenia na hore uvedený stavebný objekt súhlasí

- v miestach stavby SO.01 Komunikácie sa nenachádzajú žiadne NN a VN podzemné káblové vedenia a distribučné rozvody spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

- Vyjadrenie vydané dňa 17.01.2022

- Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28

- Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI/ SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 326521289

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Prílohy k vyjadreniu:

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

- Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o el. komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

- Vyjadrenie vydané dňa 24.05.2021 pod č.j. 6612115493.

- SPP – distribúcia a.s., 825 11 Bratislav, Mlynské nivy 44/b

- Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Všeobecné podmienky:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D,

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie

- podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení, ako aj podmienok uvedených v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného

- konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadenia,

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou,

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme

- Osobitné podmienky

- žiadne

- Vyjadrenie vydané dňa 12.4.2021 pod č.j.: TD/NS/0293/2021/Ga

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3

- Vydáva na uskutočnenie stavby "IBV Trenčianske Jastrabie", SO.0l Komunikácie - Odvodnenie parcela C-KN č. 212811 1, k. Ú. Trenčianske Jastrabie

- súhlas

- v zmysle § 27 ods, 1 písm. b) vodného zákona,

- žiadateľovi: Pavol Urbanovský a Blažena Urbanovská, 913 22 Trenčianske Jastrabie č. 239.

- Súhlas sa viaže na splnenie nasledovných podmienok:

- Stavba bude zhotovená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval v 6/2021 Ladislav Lištiak, Šafárikova 1/19,911 08 Trenčín.

- Pred začatím stavebných prác preukázateľne oboznámiť zhotoviteľa stavby s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.

- Podľa § l ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. "súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich". Dažďová kanalizácia slúžiaca výhradne pre pozemnú komunikáciu je jej súčasťou (§ 16 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. "súčasťou povoľovania stavby pozemnej komunikácie podľa odseku l sú aj jej súčasti").

- Rešpektovať závery inžiniersko -geologického prieskumu - Trenčianske Jastrabie - IBV, ktorý vypracoval v 3/2018 RNDr. Juraj Minárik, Progeo, Ha1a10vka 23, 911 08 Trenčín:

- prírodno-technické podmienky na vypúšťanie vôd priesakom do podložia sú na stavenisku všeobecne málo priaznivé.

- v prostredí málo priepustných zemín bude vhodný plošný vsakovacÍ objekt (vsakovacia jama) s dostatočnou vsakovacou plochou a híbkou, s dostatočným retenčným objemom. Rozmery a objem potrebné určit' podľa hydrotechnického výpočtu zrážok a ich odtoku. V mieste plánovaného vsaku odporúčame overiť skutočnú vsakovaciu schopnosť málo priepustné ho podložia vsakovacou skúškou.

- Rešpektovať stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Piešťany, Nábr. L Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany č. CS SVP OZ PN 2806/2022/03 z 25.2.2022:

- Navrhovanou stavbou nedôjde k priamemu dotyku s majetkom v správe organizácie, SVP, a. s., vyjadruje súhlas so stavbou

- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

- Vyjadrenie vydané dňa 21.03. 2022 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2022/005690-002

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny – ref. odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3

- Z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia vyššie uvedenej stavby za nasledujúcich podmienok:

- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.

- Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných pre fyzickú osobu je ten, kto uvedené práce vykonáva.

- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch (zaradenie odpadu, triedenie podľa druhov, zabezpečenie spracovania odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej podľa zákona, evidencia, ohlasovanie údajov z evidencie, atď.).

- Odpady zneškodňované skládkovaním je možné uložiť len na povolených skládkach odpadov.

- Využívanie odpadov na spätné zasypávanie (vlastníkovi pozemku) a skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu - dočasné uloženie odpadu - výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy, je možné len na základe povolenia stavebného úradu a v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve (súhlas podľa zákona o odpadoch udeľuje Okresný úrad v sídle kraja).

- Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác sa podľa § 2 písm. h) zákona o odpadoch tento zákon nevzťahuje, ak je isté, že sa tento použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

- Zodpovedná osoba za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

- Investor stavby ako pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod Č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu tunajší úrad. Ku kolaudačnému konaniu predložiť prehľad jednotlivých druhov odpadov v tonách a preukázať využitie, alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií).

- Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie, alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 odsek 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

- Upozornenie:

- Upozorňujeme na skutočnosť, že na území okresu Trenčín, nie je povolená žiadna skládka na zneškodňovanie odpadov. V rámci okresu Trenčín však existujú povolené zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov a zberné dvory.

- Vyjadrenie vydané dňa 24.02. 2021 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2021/009827-002

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny, 911 01Trenčín, Hviezdoslavova 3

- určuje k vydaniu územného rozhodnutia v súlade s § 82 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z.z. nasledovné podmienky:

- V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.

- Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie inváznych druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na prípadnú sadovnícku úpravu nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy drevín a bežne používané druhy sadovníckej úpravy, v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné a invázne druhy rastlín.

- Vyjadrenie vydané dňa 23.02. 2021 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2021/009612-002

- Ministerstvo obrany SR, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8

- Po posúdení predložených podkladov súhlasíme

- S realizáciou stavby „IBV Trenčianske Jastrabie“ na pozemkoch parcela číslo 2128/11,14,15,16,17,18,19,20 v k.ú.Trenčianske Jastrabie, okres Trenčín za dodržania nasledovných podmienok:

- V danej lokalite sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia v správe ZaS KIS Trenčín, ktoré sú vyznačené na orientačnom zákrese modrou farbou.

- Pred začatím výkopových prác je nutné zabezpečiť ich vytýčenie.

- Nepoškodiť podzemné telekomunikačné vedenie a zabezpečiť jeho ochranu.

- Dodržať priložené podmienky ochrany vedení elektronickej komunikačnej siete.

- Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania.

- Vyjadrenie vydané dňa 15.03. 2021 pod č.j.: ASM-80-465/2021.

- Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102

- Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu za podmienok:

- V zmysle územného plánu obce schváleného Obecným zastupiteľstvom v Trenčianskom Jastrabí uznesením č.100/2014 zo dňa 30.10. 2014 a v súlade so schváleným uznesením č. 43/2019/b Obecného zastupiteľstva v Trenčianskom Jastrabí zo dňa 7.3.2019:

- „Na základe platného územného plánu, podmienkou obce je pre realizátorov nových IBV a realizátorov nových dopravných napojení zlučiteľných s novými IBV ku komunikácii III/1861 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja vybudovať chodník v celej šírke parcely investora pri komunikácii III/1861 vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a následne odovzdaný do majetku obce.

- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

- Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Odôvodnenie:

# Dňa 14.10.2021 podali stavebníci Pavol Urbanovský a manž. Blažena Urbanovská, 913 22 Trenčianske Jastrabie 239 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „IBV Trenčianske Jastrabie v obci Trenčianske Jastrabie“, Stavebný objekt: SO 01 Komunikácia, na umiestnenie, ktorej bolo vydané Obcou Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102, územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod  č.j SÚ 186/2021 - 003 MT zo dňa 4.6.2021, právoplatné dňa 16.7.2021.

# Obec Trenčianske Jastrabie ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznámila formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods.4 stavebného zákona, známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a upustila od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci  stavebného konania  mohli  do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na  Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej. Taktiež mohli svoje námietky písomne uplatniť na Obecnom úrade v Trenčianskom Jastrabí a to najneskôr do 7 pracovných dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Obec Trenčianske Jastrabie, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokovala žiadosť stavebníkov Pavol Urbanovský a manž. Blažena Urbanovská, 913 22 Trenčianske Jastrabie 239 o vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV Trenčianske Jastrabie v obci Trenčianske Jastrabie“ na pozemku parc.č. 2128/11, k.ú. Trenčianske Jastrabie podľa § 62 a 63 stavebného zákona.

Pretože žiadosť neobsahovala predpísané náležitosti (prílohy ), žiadateľov vyzvala, aby najneskôr do 120 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia v súlade s § 60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ďalej len stavebný zákon v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na §8 a 9 vyhlášky č. 453/ 2000 Z. z. žiadosť doplnil o:

- Vyjadrenia dotknutých orgánov k stavbe pre stavebné konanie:

- Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,

- Slovak Telekom a.s., 010 08  Žilina, Poštová 1,

- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín,

- SPP – distribúcia a.s., 825 11 Bratislavy, Mlynské nivy 44/b,

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3 – súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona

Do doplnenia žiadosti Obec Trenčianske Jastrabie – Obecný  úrad Trenčianske Jastrabie, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ďalej len stavebný zákon, v znení neskorších predpisov a jeho platných vykonávacích právnych predpisov, po preskúmaní predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona  konanie o povolení stavby prerušila.

Počas doby stanovenej na doplnenie podania neplynula lehota na rozhodnutie vo veci samej.

Žiadatelia boli zároveň upozornení, že ak  v stanovenej lehote podanie nedoplnia, stavebný úrad podľa § 60 ods. 2 stavebného zákona  konanie  z a s t a v í.

Po doplnení chýbajúcich dokladov stavebný úrad pokračoval v stavebnom konaní.

Obec Trenčianske Jastrabie ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona stavbu povolil.

Žiadosť o stavebné povolenie bola doložená:

- projektovou dokumentáciou

- kópiou z katastrálnej mapy

- výpisom z listu vlastníctva

- Vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov (pre územné a stavebné konanie):

- Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Rozhodnutie o trvalom vyňatí poľnohospodárskej pôdy vydané dňa 23.09.2021, pod č.j.:OU-TN-PLO1-2021/025426-002.

- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Vyjadrenie vydané dňa 27.12.2021 pod č.j.: TSK/2021/04376-9

- Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, Vyjadrenie vydané dňa 16.12.2021 pod č.j.: SC/2021/2096-2

- Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, Stanovisko vydané dňa 25.02. 2021 pod č.j.: KPUTN-2021/4493-2/14854/NIP

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36, Vyjadrenie vydané dňa 11.3. 2021 pod č.j.: ORHZ-TN1-136-001/2021.

- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6, Vyjadrenie vydané dňa 17.01.2021

- Slovak Telekom a.s., 817 62 Bratislava, Bajkalská 28, Vyjadrenie vydané dňa 24.05.2021 pod č.j. 6612115493

- SPP – distribúcia a.s., 825 11 Bratislavy, Mlynské nivy 44/b, Vyjadrenie vydané dňa 12.4.2021 pod č.j.: TD/NS/0293/2021/Ga

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 21.03. 2022 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2022/005690-002

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 21.03. 2022 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2022/005691-003

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny – ref. odpadového hospodárstva, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 24.02. 2021 pod č.j.: OÚ-TN-OSZP3-2021/009827-002.

- Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny, 911 01Trenčín, Hviezdoslavova 3, Vyjadrenie vydané dňa 23.02. 2021 pod č.j.: OU-TN-OSZP3-2021/009612-002.

- Ministerstvo obrany SR, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8, Vyjadrenie vydané dňa 15.03. 2021 pod č.j.: ASM-80-465/2021.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Obec Trenčianske Jastrabie ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 3a a §16 zák.č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, oznámila formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania v súlade s ustanovením § 61 ods.4 stavebného zákona, známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a upustila od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci  stavebného konania  mohli  do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na  Obecnom úrade v Trenčianskej Turnej. Taktiež mohli svoje námietky písomne uplatniť na Obecnom úrade v Trenčianskom Jastrabí a to najneskôr do 7 pracovných dní  odo dňa doručenia tohto oznámenia.

V stavebnom konaní nevzniesli námietky účastníci konania.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď' nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Správny poplatok: V zmysle položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. v znení  neskorších predpisov je vo výške 200 EUR, slovom: dvesto EUR, zaplatený dňa 14.10.2021.

Poučenie:

Podľa §§53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie č.102.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

_____________________________

Mgr. Marek Brožek

starosta obce

Trenčianske Jastrabie

Toto rozhodnutie + grafická príloha musia byť vyvesené na úradnej tabuli obce Trenčianske Jastrabie  po dobu 15 dní od nasledujúceho dňa po vyvesení.

Vyvesené dňa ........................

Zvesené dňa ..........................

Potvrdené dňa: ......................

Pripomienky: boli - neboli

________________________

podpis oprávnenej osoby

odtlačok pečiatky

Doručuje sa verejnou vyhláškou

Účastníci konania:

- Pavol Urbanovský,  913 22 Trenčianske Jastrabie 239 – stavebník – zaslané na vedomie

- Blažena Urbanovská, 913 22 Trenčianske Jastrabie 239 – stavebník – zaslané na vedomie

- Ľuboš Bulko, 913 21 Trenčianska Turná 1304 – vlastník parc.č. 2129

- Margita Bulková,  913 21 Trenčianska Turná 1304 – vlastník parc.č. 2129

- Ivan Jambor, Pod Juhom 6789/44, 911 01 Trenčín – vlastník parc.č. 2128/16, 2128/17

- Petra Kňazovčíková, Mateja Bela 2462/24, 911 08 Trenčín – vlastník parc.č. 2128/18

- Ján Hrubý, Pod Vodojemom 214/5, 956 41 Uhrovec – vlastník parc.č. 2127/10

- Ivana Gajdošíková, Osvienčimská 10, 911 01 Trenčín – vlastník parc.č. 2127/10

- Dávid Harský, SNP 1677/18, 908 51 Holíč – vlastník parc.č. 2127/10

- Dominik Kotleba, Lesnícka 24/7, 911 05 Trenčín – vlastník parc.č. 2128/18

- Lucia Dubielová, Štúrova 446/54, 061 01 Spišská Stará – vlastník parc.č. 2128/19

- MF Build Invest, s.r.o., Mateja Bela 2494/2, 911 08 Trenčín– vlastník parc.č. 2128/20

- Obec Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie 102 – vlastník parc.č. 3983/2

- Ing. František Matečný, PROmat TN s.r.o., Matice slovenskej 447/56, 911 05 – projektant

Dotknuté orgány:

- Krajský pamiatkový úrad, 911 01 Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A

- Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3

- Okresný úrad v Trenčíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 911 01 Trenčín, Hviezdoslavova 3

- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI, 911 042 Trenčín, Kvetná 7

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, 911 01 Trenčín, Jesenského 36

- Západoslovenská distribučná a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6

- Slovak Telekom a.s., 010 08  Žilina, Poštová 1

- TVK a.s., 911 05 Trenčín, Kožušnícka 4

- SPP-distribúcia a.s, 825 11 Bratislava, Čulenova 6

- MO SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, 832 47 Bratislava, Kutuzovova 8

Vybavuje: Ing. Mariana Tomečková

Tel.č.: 032/658 58 04, 0948 223 052

E-mail: tomeckova@trencianskaturna.sk